康平县2020年第四季度农村末梢水卫生监测情况

| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 17 | 17 | 100 |
| 2 | 浑浊度 | 17 | 17 | 100 |
| 3 | 肉眼可见物 | 17 | 17 | 100 |
| 4 | pH值 | 17 | 17 | 100 |
| 5 | 铁 | 17 | 17 | 100 |
| 6 | 锰 | 17 | 17 | 100 |
| 7 | 总硬度 | 17 | 15 | 88 |
| 8 | 耗氧量 | 17 | 17 | 100 |
| 9 | 氨氮 | 17 | 12 | 71 |
| 10 | 氟化物 | 17 | 17 | 100 |
| 11 | 硝酸盐氮 | 17 | 15 | 88 |
| 12 | 菌落总数 | 17 | 17 | 100 |
| 13 | 总大肠菌群 | 17 | 15 | 88 |
| 14 | 二氧化氯 | —— | —— | —— |
| 15 | 游离余氯 | —— | —— | —— |

康平县疾病预防控制中心

2020年11月30日